|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación** | **PCA-01** | | | |
| **Descripción** | **Calibrador Acústico** | | | |
| **Ubicación** | **Laboratorio** | | | |
| **Marca** | **TES** | | | |
| **Modelo\*** | **TES-1356** | | | |
| **Tipo** | **Analógico** | | | |
| **No de Serie\*** | **16002351** | | | |
| **Manual de usuario** | **SI** | **X** | **Idioma del Manual\*** | **Inglés** |
| **NO** |  |
| **Magnitud de medición** | **Acústica** | | | |
| **Precisión** | **Clase 2** | | | |
| **Tolerancia\*** | **----------------** | | | |
| **Incertidumbre\*** | **----------------** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sujeto a calibración** | **Si** | | | |
| **Calibración** | **INTERNA** |  | **Procedimiento de Calibración\*** | **----------------** |
| **EXTERNA** | **X** |
| **Periodo de Calibración\*** | **3 años** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAL DE CALIBRACIONES O CARACTERIZACIONES** | | | | | |
| **Nº** | **Nº Certificado** | **Fecha de calibración** | **Próxima calibración\*** | **Realizado por** | **Observaciones\*** |
| **1** | **18E-007** | **2018-01-09** | **2021-01** | **ALTE-Q** | **Ninguna** |
| **2** | **N° 122855** | **2021-02-26** | **2024-02** | **Chrompack** | **Ninguna** |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |

**(\*) Anular campo si carece de datos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAL DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIONES INTERMEDIAS** | | | | | |
| **Nº** | **Descripción del mantenimiento/verificación** | **Motivo** | **Fecha de realización** | **Realizado por** | **Observaciones\*** |
| **1** | **Preventivo** | **Mantenimiento** | **2019-06-12** | **Labsol** | **----------------** |
| **2** | **Preventivo** | **Mantenimiento** | **2020-06-12** | **Labsol** | **----------------** |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |

**(\*) Anular campo si carece de datos**