|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación** | **EA-01** | | | |
| **Descripción** | **Termómetro** | | | |
| **Ubicación** | **Laboratorio** | | | |
| **Marca** | **Truper** | | | |
| **Modelo** | **MUT-39** | | | |
| **Tipo** | **Digital** | | | |
| **No de Serie** | **1100958742** | | | |
| **Manual de usuario** | **SI** | **X** | **Idioma del Manual** |  |
| **NO** |  |
| **Magnitud de medición** | **Eléctrica – temperatura** | | | |
| **Precisión** | **1°C** | | | |
| **Tolerancia** |  | | | |
| **Incertidumbre** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sujeto a calibración** | **Si** | | | |
| **Calibración** | **INTERNA** | **X** | **Procedimiento de Calibración** | **LS-PRO-021** |
| **EXTERNA** | **X** |
| **Periodo de Calibración** | **1 año** | | **Periodo de Mantenimiento** | **1 año** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAL DE CALIBRACIONES O CARACTERIZACIONES** | | | | | |
| **Nº** | **Nº Certificado** | **Fecha de calibración** | **Próxima calibración** | **Realizado por** | **Observaciones** |
| **1** | **1377** | **2013-09-27** | **2014-09-27** | **INTN** | **Ninguna** |
| **2** | **LS643-2014** | **2014-07-03** | **2015-07-03** | **LABSOL** | **Ninguna** |
| **3** | **LS1373-2016** | **2016-01-13** | **2017-01-13** | **LABSOL** | **Ninguna** |
| **4** | **LS1435-2016** | **2016-03-28** | **2017-03-28** | **LABSOL** | **Ninguna** |
| **5** | **LS3967-2017** | **2017-10-27** | **2018-10** | **LABSOL** | **Ninguna** |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAL DE MANTENIMIENTO** | | | | | |
| **Nº** | **Tipo de mantenimiento** | **Fecha de mant.** | **Próximo mant.** | **Realizado por** | **Observaciones** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |